随州技师学院

直饮水及热水系统运营服务项目公开招标

评分标准

一、项目实施方案(50分)

根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行评审：

①、方案全面、针对性强、重点突出，满足直饮水及热水供应需求，完全满足采购需求，得50分；

②、方案不够全面，有一定针对性，基本能满足直饮水及热水供应需求，基本满足采购需求，得40分；

③、方案无针对性，不能满足采购需求或未提供方案，得0分。

二、质量保障方案(10分)

根据供应商针对本项目提供的质量保障方案（包括质量控制及规章制度等）进行评审：

①、方案科学合理，能根据服务内容和服务要求进行详细分析，针对性强，完全满足采购需求，得10分；

②、方案有一定特点，基本能根据服务内容和服务要求进行分析，基本满足采购需求，得6分；

③、方案无特点、无针对性，不能满足采购需求或未提供方案，得0分。

三、服务保障方案 (10分)

根据供应商提供的针对本项目的服务保障方案（包括安全和防护制度、应急措施等）进行评审：

①、方案科学合理，能根据采购需求进行详细分析，针对性强，完全满足采购需求，得10分；

②、方案有一定特点，基本能根据采购需求进行分析，基本满足采购需求，得6分；

③、方案无特点、无针对性，不能满足采购需求或未提供方案，得0分。

四、运营方案(10分)

根据供应商提供的针对本项目的运营方案（包括运行记录保存和报告计划安排等）进行评审：

①、方案科学合理，能根据采购需求进行详细分析，针对性强，完全满足采购需求，得10分；

②、方案有一定特点，基本能根据采购需求进行分析，基本满足采购需求，得6分；

③方案无特点、无针对性，不能满足采购需求或未提供方案，得0分。

五、对于本项目的重点、难点分析及建议(10分)

根据供应商针对本项目提供的对于本项目的重点、难点分析及建议进行评审：

①、重点、难点工作分析到位，提出切实可行的合理化建议，完全满足或优于采购需求，得10分；

②、基本能分析重点和难点，提出的建议有一定的可行性，基本满足采购需求，得6分；

③、没有重点难点分析，提出的建议无可行性，不能满足采购需求或未提供方案，得0分。

六、商务部分（10分）

同类项目经验，依据近年来同类项目合同情况进行评审：

①、满足本地化服务公司和24小时技术维护得4分；

②、不能满足本地化服务公司和24小时技术维护得3分；

③、每提供一个同类高中本地化项目得2分；提供非本地化高中项目得1分，最高6分（须提供原始合同或扫描件）。

招标需求

- 供应商资质

供应商应具备从事直饮水和空气能热水项目服务、经营的相关资质。

- 设备要求

- 市场较先进的插卡计费式活性净化直饮水设备和中央热水器集中供热水系统；

- 流量满足4000人日常直饮水饮用和洗浴需求；

- 直饮水设备室满足无菌、无尘封闭式标准。

- 商务要求

- 直饮水水质必须具有第三方权威机构检测认证的合格证书。

- 直饮水终端安装到教室（约110个）和办公室（约80个），热水供应到每间学生寝室（约400间）。

- 收费系统须对接校园一卡通系统，学院后勤处统一管理。

- 所有费用由供应商自行承担，学院根据系统运营情况收取一定管理费，水费据实收取，电费包干另议。

- 学生在校期间，故障问题24小时随叫随到。

- 直饮水流量收费标准不高于0.17元/500ml ，热水流量不高于0.07元 / 升（70元/ 吨）。

- 施工工期：15天。

- 不能满足以上要求为废标，综合评价得分最高者中标。